Информация по МБДОУ № 41

о результатах мероприятий по надзору в области пожарной безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, проведенных в 2014 году отделом надзорной деятельности по г. Невинномысску в отношении МБДОУ № 41:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия |
| Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации города Невинномысска | Плановая выездная | 01.04.2014 – 20.04.2014 г.  20 дней | Нарушений не выявлено |  |
| ОНД по г.Невинномысску УНД ГУ МЧС  (в области пожарной безопасности) | Внеплановая выездная | 22.08.2014  1 час | Установка дверей в электрощитовой с пределом огнестойкости менее 0,6 ч.  Срок устранения нарушения – | Дверь установлена. Договор № 279/ПР от 05.09.2014 г. |
|  |  |  | Заменить на путях эвакуации отделку потолков в общих коридорах материалами с более высокой пожарной безопасностью.  Срок устранения нарушения – | Отделка потолков в общих коридорах материалами с более высокой пожарной безопасностью не проведена в связи с отсутствием финансирования. |
| Комиссия по приемке ОУ города в 2014-2015 учебному году | Плановая выездная | 15.08.2014 г. 1 час | Нарушений не выявлено |  |
| ОНД по г.Невинномысску УНД ГУ МЧС  (в области пожарной безопасности) | Плановая выездная | 10.09.2014 – 30.09.2014 г. 2 часа | Обеспечить штатный состав учреждения средствами индивидуальной защиты. | Штатный состав учреждения средствами индивидуальной защиты не обеспечен в связи с отсутствием финансирования. |
|  |  |  | Не допускать хранение хоз. инвентаря в технических помещениях. | Хранение хоз. инвентаря в технических помещениях устранено. |

Заведующая МБДОУ № 41 Н.Л.Игнатова